## Slide 1: Rendszermonitorozás
Tóth Dániel, Kocsis Imre
Intelligens rendszerfelügyelet
Notes: Utolsó módosítás: 2011. 04. 06.

## Slide 2: „Kézbentartott” rendszer
rome
152.66.252.250
10.10.10.254
vegas
10.10.10.3
Külső web
sicily
10.10.10.1
DHCP, AD Server
chicago
10.10.10.2
Belső web
don
DHCP
10.10.10.10
255.255.255.0
Én kézbentartom az egész birodalmat! - elégedetten hátradől

## Slide 3: Káosz
Megnézem…
Nem megy „Az Internetem”!
No de mégis mi a probléma?
Hát a böngészőben nem látom a weboldalunkat…

## Slide 4: Káosz
Ez jó sok minden lehet…
?
?
?
?
Na vajon mi nem működik?
?

## Slide 5: Káosz
Húú, hát itt sok mindennel baj van…


Na vajon mi nem működik?






!


Kézbentartott rendszer… mi?!
Hogy nem vetted idáig észre?

## Slide 6: Káosz
Jaj neee…
Megint kezdődik!

Huh, sikerült helyrerakni…





Túl lassú az email!






## Slide 7
Hibadetektálás
Hibalokalizáció
Diagnosztikai alapfogalmak

## Slide 8: Rendszermonitorozás
A rendszer túl bonyolult
  Ember nem látja át a teljes működését
  Valami mindig történik benne…
  Csak akkor értesülünk róla, ha a felhasználók nyaggatnak, hogy valami nem megy
    ($$$!)
  Csak akkor vesszük észre, hogy baj van, ha már tényleg nagy baj van (jó lett volna előbb preventív jelleggel)
  A rendszer teljesítményéről, kihasználtságáról nincs elképzelésünk
    Pedig ilyen adatok nélkül nehéz tervezni…

## Slide 9: Rendszermonitorozás: állapotkép fenntartása
Infrastrukturális komponensek és szolgáltatások működőképességéről
Terhelésről, erőforrások kihasználtságáról
Topológiáról, konfigurációról
  Kapcsolat a konfiguráció-menedzsmenttel!
Biztonságról

## Slide 10: Rendszermonitorozás részei
Milyen részfeladatokból áll?
Adatgyűjtés
(folyamatos)
Pillanatnyi állapot tárolása
Megjelenítés
((( )))
Riasztás
Historikus
adattárolás
Beavatkozás

## Slide 11: Rendszermonitorozás, mint alapszolgáltatás

## Slide 12: Rendszermonitorozás, mint alapszolgáltatás
Túlterhelés
„Lassú”
„Lassú”
Gyakori újrakezdés
Gyakori meghiúsulás
romló KPI-k

## Slide 13: Néhány felügyelet-tervezési feladat
Túlterhelés
„Lassú”
„Lassú”
Gyakori újrakezdés
Gyakori meghiúsulás
romló KPI-k
Riasztások: határértékek
megállapítása

## Slide 14: Néhány felügyelet-tervezési feladat
Túlterhelés
„Lassú”
„Lassú”
Gyakori újrakezdés
Gyakori meghiúsulás
romló KPI-k
Eseményfeldolgozás:
hatáslánc modellezése

## Slide 15: Néhány felügyelet-tervezési feladat
Túlterhelés
„Lassú”
„Lassú”
Gyakori újrakezdés
Gyakori meghiúsulás
romló KPI-k
Hibaokok keresése
És így tovább.
Előfeltétel: megfelelő tulajdonságok mérhetősége

## Slide 16: Adatgyűjtés megvalósítása
Jellegzetes követelmény:
  A rendszerünk nagy, sok különálló elemből áll
  Az adatokat hálózaton keresztül olvassuk le
A kulcselem az ágens
  Kis beépülő komponens minden berendezésbe, aminek célja:
    adatszolgáltatás valamilyen (hálózati) interfészen
    értesítés különféle események bekövetkezéséről
    egyszerű beavatkozások elvégzése

## Slide 17: Adatgyűjtés megvalósítása hardverben
Berendezés pl.: ethernet switch
Ethernet keret kapcsoló logika
Port
Port
Port
Port
Menedzsment processzor
TCP/IP
Ágens
Belső (rejtett) ethernet port
belső hardveres interfész
(I2C, JTAG, PCI, GPIO)
Állapotregiszterek
Notes: Az ethernet kapcsoló (switch) csak az ethernet protokoll rétegében működik, nem ismeri a TCP/IP-t
Hardver állapota belső állapotregiszterekből olvasható ki
Lehetnek parancsregiszterek is beavatkozásra
Mindez közvetlen elektromos kapcsolatot igényel, nem vezethető ki a készülékből, vagy legalábbis nagyon kényelmetlen lenne
Megoldás: helyezzünk el egy kis beágyazott processzort a dobozba, ami közvetlenül össze van kötve a switch hardverrel
A beágyazott processzoron futó szoftver támogatja TCP/IP protokollkészletet és tartalmazza az ágenst, aminek segítségével a hálózatról lekérdezhetjük a hardver állapotát

## Slide 18: Adatgyűjtés megvalósítása szoftverben I.
Jellemző alapesetek:
  Olyan szoftver komponenst akarunk megfigyelni, ami nincs erre felkészítve
    Az ágens külön folyamat az operációs rendszeren
    Olyan hívásokat végezhet el, ami csak egy gépen futó folyamatok között lehetséges (de a belső adatszerkezetekhez többnyire nem férünk hozzá)
    Az operációs rendszer segítségével követi a megfigyelt folyamatot (futási állapot, létrehozott fájlok tartalma, erőforráshasználat, stb.)
  Az ágens integrált része a szoftvernek

## Slide 19: Adatgyűjtés megvalósítása szoftverben I.
Operációs rendszer
Alkalmazás vagy szerver
Ágens
Hálózaton nem kommunikáló komponens
VAGY
állapota nem kérdezhető le hálózatról
Hálózat
Lokális hozzáférést igénylő hívások
Működés követése az operációs rendszer szolgáltatásai segítségével
Ha fut a megfelelő PID-ű folyamat, akkor UP…

## Slide 20: Adatgyűjtés megvalósítása szoftverben II.
Jellemző alapesetek:
  Olyan szoftver komponenst akarunk megfigyelni, ami nincs erre felkészítve
  Az ágens integrált része a szoftvernek
    Hozzáférünk a belső adatszerkezetekhez
    Közvetlenül végezhetünk függvényhívásokat
    Forráskód instrumentálás (mérő, adatgyűjtő hívások elhelyezése a forráskódban) lehetséges
    A lényeg: a belső mérési lehetőségeket kívülről is elérhetővé kell tenni

## Slide 21: Hozzáférés belső adatszerkezethez
Belső osztály
+ belső_attribútum1
+ belső_attribútum2
+ belső_metódus1
+ belső_metódus2
Külső interfész
+ alkalmazás_metódus
«implements»
Belső adatszerkezet
Kivülről nem elérhető
Kivülről elérhető
Ágens osztály
+ mérőszám1
+ mérőszám2
+ lekérdezés
Ágens interfész
+ lekérdezés
«implements»
Notes: Demonstrációs ábra, ékezet és szóköz valódi modellben ne legyen osztály- és attribútumnévben!

## Slide 22: Forráskód instrumentáció
Belső osztály
+ belső_attribútum1
+ belső_attribútum2
+ belső_metódus1
+ belső_metódus2
Külső interfész
+ alkalmazás_metódus
«implements»
Kivülről nem elérhető
Kivülről elérhető
Ágens osztály
+ mérőszám1
+ mérőszám2
+ lekérdezés
+ eseménykezelés
Ágens interfész
+ lekérdezés
«implements»
public void doBusinessMethod(IPerson payer) {
  IBankTransfer t =
  BankConnectionFactory.newTransfer();
  t.setSource(payer);
  t.setDestination(me);
  t.setCurrency(Currencies.Dollar);
  t.setAmmount(1000000);
  try { t.execute(); }
  catch (Exception e) {
  e.printStackTrace(); // :-)
}
}
Agent.event(Events.MethodCalled);
Agent.event(Events.MethodFail);
Bővebben: felügyeletre tervezés előadás

## Slide 23: Ágens lekérdezési interfész
Hogyan kérdezzük le az ágenstől a mért adatokat?
Jó lenne…
  hálózaton keresztül
  szabványos interfész, protokoll
  Egységesen: gyártók, készülékek, szoftver/hardver
    Adatok széles skálájának támogatása
  ha azt is le tudnánk kérdezni, hogy pontosan miket lehet lekérdezni az ágenstől
Konfigurációmenedzsment: hasonlóság!

## Slide 24: Jellegzetes alapfunkciók
Pillanatnyi értékek
  Skalár mennyiség: CPU kihasználtság, RAM, tárhely telitettség, …
  Diszkrét értékkészlet: Kiszolgáló-folyamat UP/DOWN/ERROR, …
Összegyűjtött mérési adatok
  Skalár mennyiség (pl. kumulatív hálózati forgalom)
  Napló bejegyzések
Értesítés eseményekről
  Diszkrét állapotváltozás (okdown)
  Határérték túllépés (diszk telitettség >90%)

## Slide 25: Ágens lekérdezési interfész
Ágens interfészek működési elv szerint
  Pull – a központi adatgyűjtő kezdeményezi az ágensek lekérdezést
  Push – az ágens kezdeményezi az adatok elküldését a feliratkozott adatgyűjtő központnak
Ágens
Ágens
Ágens
Adatgyűjtő

## Slide 26: Szabványos protokollok
SNMP
RMON
Netflow/IPFIX
SFlow
CMIP
Syslog
Netconf
JMX
CIM-XML
WS-Management
WSDM
…

## Slide 27: Hálózatmenedzsment szabványok I.
SNMP (Simple Network Monitoring Protocol)
  A „klasszikus” hálózati adatgyűjtő protokoll
  Általános keretrendszer hálózati és végpont adatok gyűjtésére
RMON (Remote Network Monitoring)
  Korszerű kiegészítések az SNMP-hez
Netflow/IPFIX (Internet Protocol Flow Information eXport)
  Hálózati „folyamok” megfigyelése
SFlow
  Netflow-hoz hasonló mintavételezett folyam monitorozás

## Slide 28: Hálózatmenedzsment szabványok II.
CMIS, CMIP, CMOT, X.700
  Az ISO/OSI világ menedzsment protokollja
  SNMP-hez hasonló általános keretrendszer
Syslog
  Kifejezetten naplóbejegyzések hálózati továbbítására
Netconf
  Hangsúlyosan ágensek és végberendezések távoli konfigurációjával foglalkozik
JMX (Java Management Extensions)
  Java virtuális gépek működésének monitorozása

## Slide 29: Hálózatmenedzsment szabványok III.
WBEM (Web-based Enterprise Management)
WSDM (Web Services Distributed Management)
  Egy másik új adatgyűjtő, felderítő és beavatkozó szabványcsalád
  MOWS (Management Of Web Services)
  MUWS (Management Using Web Services)

## Slide 30: „Ágens alapú” és „ágens nélküli” technológiák
Igazából nincs olyan, hogy ágens nélküli
  Parancssoros belépés és értéklekérdezés: távoli hozzáférés kiszolgáló az „ágens”
  Inkább: specializáltság alapján
„Ágens nélküli”
Dedikált
ágenst igényel
Telnet, SSH
Soros port
SNMP
WMI
WS-man
Syslog
Általános célú
távoli hozzáférést
használ
Alapértelmezetten
része a rendszernek
Telepítést igénylő
szabványos ágens
ping
Telepítést igénylő
speciális ágens
Munin-node
Nagios
Tivoli Monitoring
Universal Agent
WSDM

## Slide 31: SNMP – Simple Network Management Protocol
Kibocsátó: IETF (Internet Engineering Task Force)
Verziók: SNMP V1 (1988), SNMP V2 (1993), SNMP V3 (1998)
Cél: Hálózati eszközök megfigyelése és konfigurálása
Notes: Ha valakinek kimaradt volna az életéből. A lényeg, hogy ezen keresztül látjuk a fő alapelemeket és az egész viszonyát a WBEM témához.

## Slide 32: SNMP
Az SNMP szabvány elemei
  Lekérdezhető attribútumok szabványos leírása (MIB – Management Information Base)
  Protokoll az ágens hálózati interfészéhez
    Értékek lekérdezésre
    Beavatkozás (attribútum érték beállítása)
  Eseménykezelés, értesítés (SNMP Trap)
Nem rögzített
  Az ágens belső működése
Nem támogatott
  MIB struktúra lekérdezése

## Slide 33: SNMP
MIB
SNMP
Ágens
Menedzselt
eszköz
Komponensek
Menedzsment
Információ
Tár
Menedzselt
Objektumok
Pl. háttértár, hálózati interfész,
stb.
Objektum definíció a komponens leírására
Az ágens összerendeli az MIB objektum definíciót a valódi komponensekkel.
Az MIB lényegében egy névteret ad a komponensekhez.

## Slide 34: SNMP MIB
MIB szerkezete
  Fa struktúrába szervezett elemek
  Minden elemnek egyedi azonosítója (OID)
    A szintek pontokkal elválasztva
    Az egyes szinteken belül sorszám
    OID példa.: 1.3.6.1.2.1.2.1 – ember számára értelmezhetetlen
    Olvasható név (ugyanaz a példa): iso.org.dod.internet.mgmnt.mib-2.interfaces.ifNumber Ez megmondja, hogy hány hálózati interfész van a gépben
Notes: OID: ismerős kell, hogy legyen az LDAP világából

## Slide 35: SNMP MIB „metamodellje”
MIB elemfajtái
  ObjectIdentifier (szervezőelem, ~csomag)
  ObjectType (objektum definíció ~osztály)
    Alaptípusok:
      Integer
      DisplayString
      Gauge
      INTEGER felsorolt értékkészlettel (~enumeráció)
    Sequence – objektum több attribútummal
    SequenceOf (más néven Table) – tömb egy Sequence típusból
  Elemek között csak tartalmazási kapcsolatot ismer

## Slide 36: SNMP MIB „metamodellje”
MIB definíciója
  ASN.1 (Abstract Syntax Notation) formátumban
  Példa:
  ifTable OBJECT-TYPE
  SYNTAX SEQUENCE OF IfEntry
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  ::= { interfaces 2 }
  ifEntry OBJECT-TYPE
  SYNTAX IfEntry
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  ::= { ifTable 1 }
IfEntry ::= SEQUENCE {
ifIndex
INTEGER,
ifDescr
DisplayString,
ifType
INTEGER,
ifMtu
INTEGER,
ifSpeed
Gauge,
Ez adja meg, hogy az objektumot mi tartalmazza
Notes: ASN.1-et nem kell megtanulni, csak tudni kell, hogy ilyen is van. 

## Slide 37: SNMP MIB
Az MIB kiterjesztése
  MIB „metamodell” – TXT file-okban terjesztett ASN definíciók
  Gyártóspecifikus kiegészítések az iso.org.dod.internet.private (1.3.6.1.4.) alá
  Az ágens által támogatott kiegészítést külön kézzel hozzá kell adni a menedzselő alkalmazáshoz
  Nem kérdezhető le, hogy az ágens milyen MIB kiegészítéseket ismer

## Slide 38: SNMP
MIB
SNMP
Ágens
Adatgyűjtő alkalmazás
Menedzselt
eszköz
Komponensek
Menedzsment
Információ
Tár
Menedzselt
Objektumok
SNMP protokoll

## Slide 39: SNMP műveletek
Műveletek az MIB felett
  SNMP alapműveletei
    getRequest – attribútum érték lekérdezés
    getNextRequest – következő attribútum lekérdezése
    getResponse – érték elküldése
    setRequest – attribútum beállítása
    trap – esemény jelzés
    walk – teljes részfa rekurzív lekérdezése, nem igazi SNMP alapművelet, a menedzsment alkalmazás vezérli

## Slide 40: SNMP műveletek
Eseménykezelés SNMP Trappel
  Trap – eredeti jelentése szerint kivétel elfogás
  Értesítés aszinkron üzenetküldéssel
  A címzett tetszőleges lehet
    IP címmel megadott feliratkozás alapján
  Használható pl. értékhatár túllépések esetén figyelmeztetésre

## Slide 41: SNMP
Trap feliratkozás
Tag: <értékhatár>, riasztást kér <IP>
MIB
SNMP
Ágens
Adatgyűjtő alkalmazás
Menedzselt
eszköz
Menedzsment
Információ
Tár
Menedzselt
Objektumok

## Slide 42: SNMP
Trap küldés
MIB
SNMP
Ágens
Adatgyűjtő alkalmazás
Menedzselt
eszköz
Menedzsment
Információ
Tár
Menedzselt
Objektumok
Értékhatár túllépés
Tag: <értékhatár>, riasztást kér <IP>
!

## Slide 43: SNMP
Biztonság
  SNMP V1
    „Community” string – lényegében egy jelszó az összes menedzselt eszköznek
    Minden titkosítatlan – beavatkozásra is képes protokollnál kifejezetten rossz ötlet
  SNMP V2
    Kisérlet összetett hozzáféréskezelére
    Kudarc – nem terjedt el, kompatibilitás problémák
  SNMP V2c
    Visszatérés a V1-es community string használatára
  SNMP V3
    Beléptetés, hitelesítés (usernév/jelszó párossal)
    Lehetőség titkosított adatforgalomra
    Kötelezően implementált gyenge titkosítások: DES, MD5 hash
    Opcionálisan implementálható erős titkosítás: AES, SHA
    Objektum szintű hozzáférési lista (ACL) is megadható

## Slide 44: SNMP
MIB viszonya a CIM-hez
  Hasonló szerepet lát el: objektum definíciós séma
  ASN.1 is leképezhető osztálystruktúrává (~MOF megfelelője)
SNMP MIB-ből hiányzik
  Referencia más objektumra, csak string alapú nevekkel és azonosítók egyezőségével lehet ilyet kifejezni
  Öröklődés az osztályok között
  Meta lekérdezési lehetőségek
  Dinamikus osztály példány kapcsolat – az MIB statikus szerkezetet ír le, csak a Table soraival fejezhető ki dinamikus struktúra
  Ebből következően az MIB nem igazán konfiguráció menedzsment adatbázis

## Slide 45: SNMP
SNMP viszonya a WBEM-hez
  Mindkettő távoli lekérdezésre és módosításra szolgál
  Mindkettő nyílt szabvány
Eltérések
  Az SNMP saját bináris protokollt használ, nem XML-t
  Az SNMP kliensnek kell tudnia, hogy mit támogat az ágens – kézi konfigurálást igényel, nem kellően automatikus
  Az SNMP-t gyakorlatilag nem használják beavatkozásra, konfigurálásra (pedig lehetne)

## Slide 46: SNMP
Gyakorlati alkalmazási példa: MRTG (Multi Router Traffic Grapher)
  Hálózati forgalom monitorozás
  Periodikus lekérdezés
  Historikus adat tárolás (rrdtool, round-robin database)
  Grafikon generálása
  Webes felületen elérhető
  Használja például: BIX (Budapest Internet Exchange)

## Slide 47: MRTG alkalmazási példa: BIX

## Slide 48
SNMP szolgáltatás: „Turn Windows features on or off”
  Majd Services-ben tulajdonság-beállítások; legalább olvasó SNMP community
MIB tallózása
  OidView Professional (7 napos próbaváltozat)
  Néhány F/OSS opció: SnmpB, MBJ
Windows 7 SNMP MIB bejárása

## Slide 49: Szondázás
Szondázás - probing
  Tipikusan „ágens nélküli” megközelítés: ha nem belenézni akarunk a célrendszerbe, hanem a távolról elérhető szolgáltatását kipróbálni
  Ilyenkor a monitorozó rendszer, mint hálózati kliens próbál igénybe venni egy szolgáltatást
  Ilyenkor is szükség lehet ágensre
    Meghatározott szolgáltatás elérési pontról (Service Access Point) nézve akarunk képet kapni a szolgáltatásról

## Slide 50: Szondázás példa
Külső web port forwarding
chicago
10.10.10.2
Belső web
Monitorozó szerver
Külső web szervere
Távoli Ágens
Notes: A külső webnek, mint szolgáltatásnak a megcélzott szolgáltatás elérési pontja a tűzfalon kívül van -> akkor van „jó” állapotban a külső web, ha kívülről nézve működik. A monitorozó szerver viszont belül van, ezért kell egy távoli ágens, amit megkérhet, hogy kívülről is megnézze a szolgáltatást.

## Slide 51
End-to-end-probing: infrastrukturális elemek állapotának hatása a szonda kimenetére
Egyszerűsített mátrix alapú modellezés
A minimális hibadetektáló szondahalmaz problémája
A minimális hibadiagnosztizáló szondahalmaz problémája
Szondázás

## Slide 52
Nagios
  Free, open source
  http://www.nagios.org/
  Kevés (<100) gép megfigyelése esetén jó megoldás
  Elsődlegesen a pillanatnyi állapot áttekintésére és automatikus riasztásra való
Tactical overview
  Monitorozott szolgáltatások
  Grafikus megjelenítés
Rendelkezésre állás és teljesítmény jelentés
Naplók és riasztások
Főleg aktív szondázásra alapoz, kézi konfigurálást igényel
Saját ágens protokollja is van,
  Egyszerű szöveges protokoll, könnyen bővíthető shell scriptekkel
  Támogat szabványos protokollokat is
Központi adatgyűjtő és megjelenítő

## Slide 53: Historikus adatgyűjtés
De jó lenne, ha…
  Visszamenőleg látnánk, hogy mi történt
  Látnánk a tendenciákat
  Következtetéseket vonhatnánk le. Pl.:
    Mi van túlterhelve, mi nincs kihasználva (bővítés tervezése)
    Hogy néz ki, amikor 500 hallgató megrohanja a szervert 
    Mennyi idő alatt sülnek meg a gépek, ha leáll a klímaberendezés (katasztrófa elhárítási terv)
    Nem kezdett-e el valami elfogyni/elhasználódni, amit majd cserélni, pótolni kéne? (Proaktív beavatkozás) Pl. szabad tárhely, UPS akkumulátorok, merevlemezek, nyomtató toner stb.

## Slide 54: Historikus adatgyűjtés
Megoldás
  Periodikusan (mondjuk percenként mintavételezve) tároljuk el a mért értékeket
  Mi ezzel a baj?
  Számoljunk utána: belefulladunk az adathalmazba
  Biztos, hogy tudni akarjuk, hogy pontosan mi történt 1 éve 5 hónapja, 13 napja, 8 óra 13 perce?
  Attól függ:
    Trend megállapításhoz: ilyen pontosan nem, de azért hozzávetőlegesen igen
    Konkrét esemény dokumentálásához: kell a nagy pontosság

## Slide 55: Historikus adatgyűjtés
Aggregáció
  „Adattárházas” fogalom
  Több adatot vonunk össze egyetlen értékbe (felbontás rontás, pl átlagolással)
  Mit veszítünk vele?
    Konkrét, rövid események lefutása
    Börsztösség
  Mit lehet tenni ellene?
    külön archiválni kell az „érdekes” részeket -> eseménykorreláció
    Összevont MIN/MAX/AVG értéket tárolni
24 órás idősor
Mintavételi periódus: 1min
Összesen: 1440 érték
60 napos idősor
Mintavételi periódus: 1 óra
Összesen: 1440 érték
4 éves idősor (kb.)
Mintavételi periódus: 1 nap
Összesen: 1440 érték

## Slide 56
Munin
  Free, open source
  http://munin.projects.linpro.no/
  Kevés (<20-50) gép megfigyelése esetén jó megoldás
  Elsődlegesen tendenciák rögzítésére grafikonon ábrázolásra
  Összekombinálható Nagios-szal riasztásra
RRDtool-ra épül (hasonlóan az MRTG-hez)
  Ez biztosítja az időbeli aggregációt (round-robin database)
  RRDGraph generál grafikonokat, webes felületre
Saját ágens protokollja van (rendkívül egyszerű szöveges)
  Plugin architektúra, könnyen bővíthető saját shell scriptekkel
  Automatikus szerver-oldali konfiguráció: az ágens bejelenti, hogy milyen értékeket mér
Historikus adatgyűjtés