## Slide 1: Menedzsment feladatok virtualizált környezetben
Tóth Dániel, Micskei Zoltán
Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik
Notes: Utolsó módosítás: 2010. 11. 25.

## Slide 2: Tartalom
Virtuális gépek életciklusa
  Sablonok
  Appliance csomagok
  Automatikus életciklus kezelés
Erőforrás gazdálkodás
  Terheléselosztás hosztok között
  Energiatakarékosság
Hibatűrő működés
  Különféle hibamódok
  Védekezési lehetőségek a meghibásodások ellen

## Slide 3: Virtuális gépek életciklusa
Életciklus - a virtuális gép létének állapotai a létrehozástól az üzemeltetésen keresztül a visszavonásig
Létrehozás
(creation)
Üzembeállítás
(deployment)
Üzemeltetés
(operation)
Üzemen kívül helyezés
Visszavonás
(retirement)
Mi a különbség a létrehozás és üzembeállítás között?
Mi a különbség az üzemen kívül helyezés és visszavonás között?
Notes: Létrehozás: előállít egy virtuális gép példányt, lefoglalja a megfelelő erőforrásokat, felveszi a nyilvántartásba
Üzembeállítás: a felhasználó számára átadható használható állapotba helyezi: OS telepítve és konfigurálva, hálózat beállítva, távoli hozzáférés, felhasználói fiók/jelszó stb.
Üzemen kívül helyezés: átmenetileg nincs szükség rá, leállítás, de nyilvántartásban marad, gyorsan újraindítható
Visszavonás: virtuális gép nyilvántartásból kivétele, háttértár adatok törlése vagy archiválása

## Slide 4: Virtuális gépek üzembeállítása
Motivációs példa
Kéne egy virtuális gép nekem Win2008 Server-rel!
Tessék itt a gép, telepítsd bele a windowst! Persze aztán állítsd ám be JÓL!
De miért Én telepítsem? Nem értek hozzá, hogy kell JÓL beállítani. Meg nem is érek rá, nekem most kéne!

## Slide 5: Virtuális gépek üzembeállítása
Megoldás:
  Készítsünk alap virtuális gépeket alap OS telepítéssel és azt másoljuk le, amikor kell
  Mi ezzel a baj?
    Testreszabás (IP cím, hosztnév, UUID, SID stb.)
    Licenszkérdések
    Túl sok manuális lépés
  Vezessük be a „sablon” (template) fogalmát
    Olyan, mint egy sima virtuális gép, csak fel van készítve rá, hogy automatikusan üzembeállítható legyen
    Az üzembeállításhoz konfigurálni kell a vendég OS-t. Mi kell ehhez?
      Operációs rendszer specifikus ágens (pl.: VMware Tools)
Notes: Több megoldás is lehetséges: OS szintű virtualizációnál pl a virtuális gép létrehozása már egyben az OS fájlrendszer példány előállításával is jár, tehát nincs „üres gép” állapot. Ilyenkor a konfiguráció a fájlrendszerben elvégezhető az első indítás előtt, nem kell külön ágens.

## Slide 6: Virtuális gépek automatikus üzembeállítása
Miért álljunk meg az operációs rendszer szintjén?
  Lehet kész sablonunk a telepített alkalmazásokkal is
  Az automatikus konfigurálása (még) nem teljesen megoldott
Nekünk kell a sablonokat elkészíteni?
  Nagyvállalati környezetben belefér
  Elérhetőek Virtual Appliance-ek, készre telepített gépek, egy specifikus alkalmazás ellátására
  Vannak csoportos „Appliance Team”-ek is
    Pl.: 3 rétegű webes alkalmazásszerver 3 VM-ből egy csomagban készre telepítve
    VMware vApp (bővebben: http://blogs.vmware.com/vapp/ )
    VMware Studio alkalmazással készíthetők

## Slide 7: „Újhullámos” infrastruktúramenedzsment
Egy virtuális gép mostantól kezdve egy építőelem
  (FRU - Field Replacable Unit)
  Szükség esetén példányosítható sablonból
  Feladata végeztével eldobható
Virtual appliance-ekből összeépíthető a teljes infrastruktúra
  Anélkül, hogy alkalmazás telepítéssel, konfigurálással bajlódni kéne
  Konfigurációmenedzsment problémáját is meg lehet oldani ezen a szinten
Ez az egész MOST kezdődik az iparban!

## Slide 8: Példa: VMware LabManager
Automatikus életciklus kezelés - Miért jó ez?
  Felhasználó is elvégezheti saját magának
  Szabályokkal korlátozható a felhasználók VM használata (pl. lejárati idő, nem használt VM-ek leállítása stb.)
Appliance-ek használata
  Pl.: a LabManager a virtuális hálózatok közötti átjárást egy-egy kis Linux alapú NAT appliance-szel oldja meg
A LabManager csak ESX szervereket tud felügyelni
UPDATE: „private cloud” megoldás  lásd később
Notes: A lab management alkalmazások és elnevezés 2-3 éve volt divatos, most „private cloud”-nak hívják az ilyesmi (vagy ehhez alapjaiban nagyon hasonló) megoldásokat. Ott annyival egészül ki, hogy tényleg mindent automatizálunk, és lehetőség van nyilvános cloud szolgáltatásokhoz való csatlakozásra.

## Slide 9: Tartalom
Virtuális gépek életciklusa
  Sablonok
  Appliance csomagok
  Automatikus életciklus kezelés
Erőforrás gazdálkodás
  Terheléselosztás hosztok között
  Energiatakarékosság
Hibatűrő működés
  Különféle hibamódok
  Védekezési lehetőségek a meghibásodások ellen

## Slide 10: Erőforrás gazdálkodás
Tipikus probléma: az egyik nagy magyarországi bankban…
  80db ESX hoszt
  400 - 1000db közötti virtuális gép
  Két fő telephely
  Egy üzemeltetési rémálom…
  … lenne megfelelő központi menedzsment nélkül
Agilitás
Konszolidáció
Közelítőleg megvan a 10:1 arány
Notes: Gondoljunk rá, hogy egy ekkora rendszerben garantáltan folyamatosan van valami meghibásodás!
Az adatok nem légből kapottak, az egyik 2008-as VMware Users Group meetingen hangzottak el.
Agilitás – gyorsan képes követni a pillanatnyi igényeket

## Slide 11: Erőforrás gazdálkodás
Allokációs probléma (pl. memória foglalás szerint)
Host1
Host2
Guest1
Guest2
Guest3
Guest4
Hogyan osszam szét őket?

## Slide 12: Erőforrás gazdálkodás
Manuálisan nehéz feladat
  Főleg sok hoszt és sok guest esetén problémás
  Menet közben is változhat az erőforrás foglalás (főleg CPU, de memória esetén is)
  Többféle optimalizálási cél is lehet
    Hosztok egyenletes terhelése (guestek teljesítményét maximalizálja)
    Minimális számú hoszt használata (energiatakarékosság)
VMware DRS (Distributed Resource Scheduling)
  Fürtökbe fog sok ESX/ESXi hosztot
  Automatikusan vagy félautomatikusan osztja szét a guesteket a hosztok között
  Menet közben a változó terhelésekre állítható gyorsasággal reagálva is változtathatja a hozzárendelést
    hogyan lehetséges ez?
Notes: DRS félautomatikus üzemmód: javaslatot tesz, amit manuálisan lehet elfogadni vagy felülbírálni

## Slide 13: Működő virtuális gépek áthelyezése
Live migration - Hogy is működik?
Guest CPU állapota
RAM
<<Vezérlési token>>
Guest CPU állapota
RAM
<<Vezérlési token>>
Memóriatartalom
módosul közben!
másolás
Már átvitt, de azóta módosult memórialapok gyűjtése
Éppen használatban lévő, aktív memórialapok átvitele
A virtuális gép mostantól kezdve fut a másik hoszton, a hálózati kapcsolatot is átvette
A módosult, de éppen inaktív memórialapok utólagos átvitele
Erőforrás felszabadítás

## Slide 14: Tartalom
Virtuális gépek életciklusa
  Sablonok
  Appliance csomagok
  Automatikus életciklus kezelés
Erőforrás gazdálkodás
  Terheléselosztás hosztok között
  Energiatakarékosság
Hibatűrő működés
  Különféle hibamódok
  Védekezési lehetőségek a meghibásodások ellen

## Slide 15: Hibatűrés
Hibatűrés célja:
  Szolgáltatás nyújtása meghibásodás esetén
  Komplex feladat
Első lépés:
  Hibatípusok azonosítása
  Mindegyikhez megfelelő védekezés kitalálása
Notes: Szolgáltatásbiztonságra tervezés - https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIM146/

## Slide 16: Példák szolgáltatás kiesésekre
HW
OS
Alkalmazás
HW alkatrész meghibásodik
Hálózat kiesés
Tápellátás megszűnik
OS hiba
Környezet / emberek
Alkalmazás leáll
Adatok inkonzisztenssé válnak
Hibás üzemeltetői tevékenység
Támadás
Elemi kár
Nem tervezett
Tervezett
- OS frissítés miatt újraindítás kell
-HW-t karban kell tartani
- Alkalmazás verzióváltás

## Slide 17: Hibatűrés
Lehetséges hibamódok
  Hoszt hardverhibája (vagy szoftverhiba a virtualizációs rendszerben)
    „Fail-silent” – hiba esetén csendben marad (leáll), feltételezi, hogy a hoszt képes észlelni a saját hibáját
    Nem észleli a hibát, hibás állapotból folytatja végrehajtást
  Guest szoftverhibája
    Fail-silent
    Nem észleli a hibát
Leállás lehet
  Tervezett
  Nem tervezett
Ide tartozhat a megszakadt tápellátás is. Hálózati kapcsolat megszakadását viszont külön kezelni kell.

## Slide 18: Védekezés a meghibásodások ellen
Nem észlelt hiba
  Hardver esetén megismételt/többszörözött processzorokon történő végrehajtással és szavazással lenne kivédhető
  Szoftver esetén csak ugyanannak a funkciónak több különböző implementációjával
  Platform vagy OS virtualizáció szintjén praktikusan nem tudunk mit tenni ellene 

## Slide 19: HW hiba kezelése – klasszikus eset
Hiba elfedése
  Redundancia (2. táp, RAID, több hálózati út…)
Ha nem sikerül gép szinten elfedni
  Pl.: feladatátvételi fürtök
    Szolgáltatás átvétele
    Tervezett leállásra is jó
    Rövid kiesés van
…

## Slide 20: HW hibák kezelése – virtualizáció
Problémák virtualizáció esetén:
  A hoston futó összes guest memória és CPU állapotát elveszítjük -> guest leállási hiba
  Egy HW hiba esetén SOK virtuális gép hibásodik meg
  Live migráció „azellen nemvéd”, csak a tervezett leállások előtt lehet leköltöztetni a guesteket egy hosztról

## Slide 21: HW hibák kezelése – virtualizáció
Ha a guest háttértára hozzáférhető marad, akkor újraindíthatjuk másik hoszton (pl. VMware HA)
Tulajdonképpen egy speciális feladatátvételi fürt
„Host clustering” (vö. guest clustering)
Notes: Ha a guest OS és alkalmazások fel voltak készítve erre („crash konzisztencia”), akkor újraindítás után folytathatják a végrehajtást
A leállást közvetlenül megelőző utolsó állapot nem biztos, hogy reprodukálható, de ez nem is mindig fontos
Ha a vendég OS vagy alkalmazások szintjén volt hibatűrő fürtözés, akkor ez ennek egy kiegészítő megoldása lehet (ne fogyjanak el a fürt tagjai)
Kép forrása: http://www.vmware.com/products/server/landing.html

## Slide 22: HW hibák kezelése – klasszikus eset 2.
Futási állapot elvesztés kivédése
  Checkpointing
    rendszeresen állapotmentést készítünk, leállás után a legutóbbi ép állapotmentést visszatöltjük
    Alkalmazás szintű megoldás!
    Pl. SA Forum Checkpoint API
  Lockstep (pl. Stratus ftServer)

## Slide 23: HW hibák kezelése – virtualizáció 2.
Többszörözött futtatás több hoszton (lockstep)
  Azonos guest gép több példánya több hoszton. Több példány = azonos memóriatartalom és CPU állapot!
  Egy példány „elsődleges”, ez kommunikál a hálózaton
  A többi példány „tartalék”, ezek kívülről nem megfigyelhető módon (kis késletetéssel) követik az első állapotát
  Előny: külső megfigyelők nem veszik észre a váltást
  Hátrány: nagyon költséges, teljesítményvesztés, több példány
  Nem véd: guest gép szoftverhibája ellen – minden példány egyformán bele fog futni ugyanabba a hibába

## Slide 24: Többszörözött futtatás
Megvalósítás (VMware FT, Xen Remus)
  Feltételezzük, hogy minden példány CPU-ja egyformán determinisztikusan működik
    Több virtuális CPU között már versenyhelyzet lehet – csak 1 vCPU lehet!
  Egyszer a futás során történik egy teljes szinkronizáció
  Rögzíteni kell minden külső eseményt, ami az elsődleges példánnyal történik
    Megszakítások a virtuális perifériáktól
    Hálózati csomagok érkezése
  Rögzíteni kell az események bekövetkeztekor a CPU állapotát (pontosan melyik utasításon állt)
    megtehető, az események érkezésekor a VMM eleve állapotmentést csinál
  Vissza kell játszani az eseményeket a tartalék példányon pontosan a megfelelő utasításhelyre elhelyezett trapekkel
    Csak bináris fordítással valósítható meg
  A tartalék valamennyit késik az elsődlegeshez képest
    Addig vissza kell tartani az elsődleges példány kimenő hálózati forgalmát, amíg a tartalék nem jutott el a küldés állapotig (miért is? – „árva állapot”)
Notes: További információ: Xen Remus - http://dsg.cs.ubc.ca/remus/

## Slide 25: Technikák összefoglalása
HW
OS
Alkalmazás
HW alkatrész meghibásodik
Hálózat kiesés
Tápellátás megszűnik
OS hiba
Környezet / emberek
Alkalmazás leáll
Adatok inkonzisztenssé válnak
Hibás üzemeltetői tevékenység
Támadás
Elemi kár
Nem tervezett
Tervezett
- OS frissítés miatt újraindítás kell
-HW-t karban kell tartani
- Alkalmazás verzióváltás
Live migration
Host clustering
FT (lockstepping)
Eddig képesek a virtualizációs rendszer szintű megoldások kezelni a meghibásodásokat!
guest clustering
load balance fürt…
checkpointing
replikáció…
mentés
több telephely…
Notes: A fentieken kívül természetesen még rengeteg hibatűrést, rendelkezésre állást garantáló technika van.